	ОКП 515158
	Песколовки – П-1;      П-2
Этикетка
	[image: image1.png]




	Декларация о соответствии TC N RU Д-RU.РА07.В.42153/24
Срок действия с 23.08.2024 по 21.08.2029
	


Основные технические данные:

	
	П-1
	П-2

	Длина, мм   
	630;
	1100

	Ширина, мм
	400

	Высота, мм
	300

	Масса, кг
	5,5
	8,5


Песколовки  предназначены  для улавливания песка, очисток и крахмального осадка от картофеля. 

Песколовка представляет собой сваренную емкость из нержавеющей стали типа AISI 430 толщиной 0,8 мм. В верхней части стенки расположен патрубок с наружным (48, через который отстоянная вода стекает в трап.
Комплект поставки: 


	Песколовка,  1 шт., 
	этикетка



Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня изготовления

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Срок службы – 8 лет.

Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
prommash@renet.ru
тел./факс (8452) 27-70-27

Песколовка П – 1:  П – 2 __________________________ соответствует ТУ 5151 – 032 – 07501604 – 2009  и признана годной  к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку 

_____________________

_____________________

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.
Вредные материалы при изготовлении песколовки не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
	ОКП 515158
	Песколовки – П-1;      П-2
Этикетка
	[image: image2.png]




	Декларация о соответствии TC N RU Д-RU.РА07.В.42153/24 

Срок действия с 23.08.2024 по 21.08.2029
	


Основные технические данные:

	
	П-1
	П-2

	Длина, мм   
	630;
	1100

	Ширина, мм
	400

	Высота, мм
	300

	Масса, кг
	5,5
	8,5


Песколовки  предназначены  для улавливания песка, очисток и крахмального осадка от картофеля. 

Песколовка представляет собой сваренную емкость из нержавеющей стали типа AISI 430 толщиной 0,8 мм. В верхней части стенки расположен патрубок с наружным (48, через который отстоянная вода стекает в трап.
Комплект поставки: 


	Песколовка,  1 шт., 
	этикетка



Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня изготовления

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Срок службы – 8 лет.

Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
prommash@renet.ru
тел./факс (8452) 27-70-27

Песколовка П – 1:  П – 2 __________________________ соответствует ТУ 5151 – 032 – 07501604 – 2009  и признана годной  к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку 

_____________________

_____________________

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.
Вредные материалы при изготовлении песколовки не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
